**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в процедуре закупки Источников бесперебойного питания для телекоммуникационных комнат и АРМ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида процедуры закупки: | Процедура оформления конкурентного листа |
| Наименование и место нахождения Заказчика: | ОАО «Сбер Банк», г. Минск, проспект Независимости, 32А-1  |
| Код подвида товаров в соответствии с Классификатором продукции | 26.51.43.300 |
| Наименование подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с Классификатором продукции | «Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности без записывающего устройства электронные» |
| Предмет закупки: | Лот № 1 – источники бесперебойного питания для телекоммуникационных комнат в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Приглашению);Лот № 2 – источники бесперебойного питания для АРМ в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Приглашению). |
| Ориентировочный объем закупки | Лот № 1 – 10 шт.;Лот № 2 – 30 шт. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | Лот № 1 – 32 200,00 бел. руб.;Лот № 2 – 9 660 бел. руб. |
| Наличие финансового источника: | Собственные средства Банка |
| Требование к участникам: | К участию в процедуре допускаются юридические лица – резиденты Республики Беларусь. К участию в процедуре закупки не допускаются:1. юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо);2. юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Данное требование не распространяется на юридическое лицо, находящиеся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (санации);3. юридическое лицо при наличии неснятой или непогашенной судимости у руководителя данного юридического лица (лица, уполномоченного на заключение договора на приобретение Банком предмета закупки), а равно при наличии в отношении их возбужденного уголовного дела;4. юридическое лицо, представившее недостоверную информацию о себе. |
| Срок и место поставки  | В течение 60 календарных дней с момента заключения договора поставки. Поставка осуществляется за счет Участника по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 32А-1 на склад Заказчика. |
| Дополнительные требования к предмету закупки:  | Участник представляет предложение с разбивкой по каждому Лоту в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Приглашению). Если предложение Участника не соответствует по каким-либо позициям соответствующему Лоту, то такое коммерческое предложение отклоняется как несоответствующее требованиям. Участник имеет право представить только одно предложение по каждому Лоту (за исключением случая проведения переговоров).Стоимость в коммерческом предложении указывается в белорусских рублях (BYN) с учетом налогов, сборов, пошлин и иных платежей (расходов), связанных с предоставлением предмета закупки (в том числе налогов, сборов, пошлин и платежей, уплачиваемых Заказчиком в связи с приобретением предмета закупки в бюджет Республики Беларусь). Сумма расходов Заказчика на приобретение предмета закупки (с учетом любых налогов, сборов и платежей, в том числе предусмотренных законодательством Республики Беларусь) не должна превысить стоимость, указанную в коммерческом предложении Участника. Указанные в коммерческом предложении цены являются окончательными. Изменение стоимости, указанной в коммерческом предложении, возможно только при проведении переговоров по снижению цены.Цены из коммерческого предложения Участника после заключения договора остаются неизменными в течение срока действия договора. Договор заключается на общую стоимость предмета закупки согласно коммерческому предложению Участника. |
| Критерии и способ оценки участников процедуры закупки: | Критерии (в случае наличия двух и более критериев их перечень, а также удельный вес, способ оценки) выбора: победитель определяется как участник, предложивший наименьшую сумму за закупку. При наличии нескольких коммерческих предложений с одной минимально низкой ценой дополнительно будут учитываться следующий критерий: срок поставки (наилучшее условие - наименьший срок поставки товара). |
| Обязательные условия к предоставлению коммерческого предложения: | Не допускается предоставление коммерческого предложения с указанием диапазонов стоимости.Цены в коммерческом предложении указываются с учетом налогов, сборов, пошлин и иных платежей (расходов), связанных с поставкой предмета закупки (в том числе налогов, сборов, пошлин и платежей, уплачиваемых Заказчиком в связи с приобретением предмета закупки в бюджет Республики Беларусь).Указанные в коммерческом предложении цены являются окончательными. Изменение стоимости предмета закупки, указанной в коммерческом предложении, возможно только при проведении переговоров по снижению цены. |
| Требования Заказчика к оформлению коммерческого предложения | Коммерческое предложение должно быть представлено на фирменном бланке участника и содержать:1. полное наименование участника - для юридического лица;
2. сфера деятельности участника;
3. УНП и т.п. сведения участника;
4. юридический адрес участника, его почтовый адрес (в случае если он не совпадает с юридическим адресом);
5. должность, фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (либо уполномоченного на подписание коммерческого предложения (договора) лица), с приложением в случае необходимости документа, подтверждающего данные полномочия;
6. фамилию, имя и отчество (если таковое имеется) контактного лица (при наличии);
7. адрес электронной почты (при наличии);
8. номер телефона участника;
9. стоимость в белорусских рублях (BYN) с НДС по каждому Лоту;
10. сроки и условия поставки;
11. срок и условия гарантийного обслуживания;
12. условия оплаты;

Коммерческое предложение, сопутствующая корреспонденция и документация должны быть представлены участником на русском (белорусском) языке.В коммерческом предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником; исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим коммерческое предложение;Коммерческое предложение должно:* иметь нумерацию страниц;
* быть подписано руководителем (уполномоченным должностным лицом);
* заверено печатью (при наличии).

Приложение к коммерческому предложению:1. учредительные документы;
2. свидетельство о государственной регистрации;

согласие руководителя на предоставление сведений из информационных ресурсов Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по установленной форме (Приложение № 2 к Приглашению). |
| Требования по условиям оплаты  | Оплата производится по факту поставки на основании оформленной накладной (ТН/ТТН) в течение 7 рабочих дней с момента поставки предмета закупки на склад Заказчика (Покупателя). |
| Наименование валюты предоставления коммерческих предложений:  | Белорусский рубль. |
| Обязательные условия договора | Срок и условия поставки предмета закупки, условия оплаты в соответствии с требованиями настоящих документов, меры ответственности за их неисполнение договора, антикоррупционная оговорка согласно Приложению № 3 к Приглашению. Обязательное наличие необходимых сертификатов.Ответственность Сторон:в случае нарушения Участником сроков поставки Заказчик вправе потребовать от Участника уплаты пени в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки;в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты поставки Участник вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.Срок гарантии на товар: не менее 12 месяцев. |
| Способ предоставления коммерческих предложений | электронный адрес:Tenders@sber-bank.by с пометкой «Коммерческое предложение на поставку источников бесперебойного питания для телекоммуникационных комнат и АРМ». |
| Валюта заключения договора | Белорусский рубль (BYN). |
| Контактные лицо по проведению процедуры закупки | Мозго Сергей Алексеевичтел. +375 17 359 97 27 |
| Контактное лицо по предмету закупки | Кривонос Анатолий Николаевичтел. +375 17 359 90 97 |
| Срок предоставления | до 23 часов 59 минут 11 марта 2024 г. |

Коммерческие предложения, поступившее в Банк *после истечения окончательного срока его представления*, к рассмотрению не принимаются.

Изменение стоимости предмета закупки, указанной в предложении, возможно только при проведении переговоров по снижению цены

Заказчик вправе отменить процедуру закупки до заключения договора с победителем и не несет за это ответственность перед участниками процедуры закупки.

Начальник Отдела закупок Р.А. Лавренюк

Приложение № 1

**Лот 1 - Спецификация товара «ИБП для телекоммуникационных комнат»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт |
| ИБП для телекоммуникационных комнат | Максимальная выходная мощность – 1000 ВA/1000 Вт;Топология двойного преобразования (Double Conversion On-Line);Дизайн корпуса – универсальный, обеспечивающий напольное размещение и для инсталляции в 19” стойку, монтажная высота ИБП не более 2U; Выходной коэффициент мощности - не менее 1;Возможность работы в энергосберегающем режиме;Диапазон входного напряжения, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей: - при 100% нагрузке: 160В-300В,  - при 50% нагрузке: 110В-300В.Допустимая входная частота 40-70 Гц.; Входное соединение – IEC320 C14;Выходные соединения – 8 портов IEC320 C13;Количество групп розеток – 2 группы;Управляемая группа розеток – минимум одна группа на 4 порта IEC320 С13;Эффективность (КПД) при полной нагрузке и заряженных батареях не менее: - при работе от сети не менее 91%, - работа в ЭКО режиме не менее 96%, - при работе от батарей не менее 90%.ИБП должен содержать в составе комплект батарей с функционалом: - тип батареи: необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом; - типовое время заряда внутренней батареи от 0 до 90% не более 3 часов; - интеллектуальное управление зарядом батарей; - применение температурной компенсации при зарядке батарей; - возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки, с фронтальной части системы ИБП; - возможность запуска ИБП для питания нагрузки при отсутствии входного напряжения (холодный старт).Не менее 1 (одного) последовательного порта RS-232 для использования программного обеспечения управления питанием;Не менее 1 (одного) слота для установки опциональный карт мониторинга и управления ИБП;Наличие продвинутого LCD-дисплей с поддержкой визуального и звукового оповещения следующих событий: - работа от сети; - работа от батареи; - неисправность; - необходима замена батареи.Возможность управления настройками ИБП через экранное меню ЖК-дисплея с помощью доступных кнопок управления без привлечения внешнего ПО на рабочей станции управления;ИБП должен обеспечивать детальную информацию на экране ЖК-дисплея ИБП о своем состоянии по параметрам: - режим работы  - нагрузка ИБП; - состояние батарей; - входные/выходные напряжение (В) и частота (Гц).Параметры выхода ИБП: - тип формы напряжения – чистый синусоидальный сигнал; - номинальное выходное напряжение – 230В;  - стабильность выходного напряжения в пределах +/- 1%. Время автономной работы: - при нагрузке 1000 ВА (1000Вт) – не менее 4 минут;  - при нагрузке 50% (500Вт) – не менее 11 минут.Звуковые сигналы состояний ИБП с возможностью их отключения;Допустимые габариты ИБП: - высота ИБП не более 88 мм; - ширина ИБП не более 438 мм; - глубина ИБП не более 410 мм;В комплекте поставки должны присутствовать: - RS232-RS232 кабель; - ножки для напольной установки; - карта WEB/SNMP;  - монтажный комплект рельс для установки в стойку.В комплект поставки должно быть включено программное обеспечение (с поддержкой ОС Windows), обеспечивающее мониторинг и управление ИБП с использованием WEB/SNMP карты.Гарантия - не менее 2 (двух) лет с даты продажи | 10 |

**Лот 2 - Спецификация товара «ИБП для АРМ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт |
| ИБП для АРМ | Максимальная выходная мощность – не менее 800 ВA/480 Вт;Топология - Line Interactive;Форма выходного сигнала при работе от аккумулятора – ступенчатая аппроксимация синусоиды; Входные характеристики:  - напряжение 220/230/240 В,  - диапазон напряжения 170-280 В,　  - частота 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц,  - входное подключение: Schuko CEE 7/7P.Выходные характеристики: - напряжение 220/230/240 В,  - отклонение напряжения (от батареи) ± 10%, - частота (от батареи) 50/60 Гц ± 1 Гц,  - выходные подключения (c батарейной поддержкой и защитой от перенапряжения) 6 IEC 60320 C13 + 1 USB type-A, - 1 кабель С13-С14 в поставке ИБП.Коммуникационные средства - USB-B порт (кабель USB A-USB B в комплекте);Время переключения - стандартно 2-6мс, максимально 10мс;Тип батареи - необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом;Монтаж батареи - внутренний батарейный блок;Типовое время перезарядки: 4-6 часов восстановление до 90% емкости;Защита - автоматический предохранитель (от перегрузки, разряда и перезаряда);Индикация:  - работа от сети,  - работа от батареи.Звуковые оповещения:  - работа от батареи,  - низкий заряд батареи, - перегрузка, - неисправность.Физические характеристики:  - габаритные размеры (ГxШxВ) 245x163x90мм, - масса нетто до 4.5 кг.Автоматический перезапуск при восстановлении питания;Возможность холодного старта (запуск от батарей без питания от сети); Возможность зарядки батарей в выключенном состоянии; Гарантия – не менее 2 (двух) лет с даты продажи. | 30 |

Начальник Отдела закупок Р.А. Лавренюк

Приложение № 2

**СОГЛАСИЕ**

**НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<\*>**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Фамилия имя отчество)*

дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ идентификационный № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выражаю свое согласие на предоставление сведений ОАО «Сбер Банк» обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

|  |  |
| --- | --- |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***(подпись)*** | ***(Фамилия И.О.)*** |

*« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.*

**\*\_** Указывается идентификационный номер документа, удостоверяющего личность (идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь либо вида на жительство в Республике Беларусь, либо номер удостоверение беженца).

Приложение № 3

Антикоррупционная оговорка

При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора[[1]](#footnote-1) Стороны принимают на себя следующие обязательства:

Стороны по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.

Стороны по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.

В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной по Договору вышеуказанных пунктов Договора, такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и/или материалы.

Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности.

В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего нарушение коррупционной направленности, или отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.

1. При необходимости термин «Договор» по тексту раздела заменяется на другой термин, соответствующий наименованию и содержанию документа, в котором находится раздел (например, контракт, соглашение). [↑](#footnote-ref-1)